Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-5094/14

20.06.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ВАТРОГАСНА ЦРЕВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : ЦРЕВА/14

Овим путем Вас обавештавамо  питањима и одговорима конкурсне докумeнтације (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“) у предметном поступку.

ПИТАЊE 1: На страни 3 конкурсне документације у Прилогу 2. Партија 1. Део Потисно ватрогасно црево Ø52mm – Тежина црева (gr/m) се тражи:

- минимум 300 gr/m

У горе наведеном тексту нигде није наведено  да ли се наведена тежина односи на црева са или без спојки?

ОДГОВОР 1: Наведена тежина се односи на тежину црева без спојки.

ПИТАЊE 2: На страни 3 конкурсне документације у Прилогу 2. Партија 1. Део Потисно ватрогасно црево Ø75mm – Тежина црева (gr/m) се тражи:

- минимум 500 gr/m

У горе наведеном тексту нигде није наведено  да ли се наведена тежина односи на црева са или без спојки?

ОДГОВОР 2: Наведена тежина се односи на тежину црева без спојки.

ПИТАЊE 3: На страни 4 конкурсне документације у Прилогу 2. Партија 1. Део Потисно ватрогасно црево Ø25mm – Тежина црева (gr/m) се тражи:

- минимум 110 gr/m

У горе наведеном тексту нигде није наведено  да ли се наведена тежина односи на црева са или без спојки?

ОДГОВОР 3: Наведена тежина се односи на тежину црева без спојки.

ПИТАЊE 4: На страни 3 конкурсне документације у Прилогу 2. Партија 1. Део Потисно ватрогасно црево Ø52mm – Испитни притисак (bar) и Део Потисно ватрогасно црево Ø75mm  – Испитни притисак (bar)  се тражи

- минимум 25 bar

У горе наведеном тексту дата вредност је већа него минимална тражена вредност (24 bara) према стандарду DIN 14811. Да ли је у питању грешка при уносу с обзиром да је у делу потисно ватрогасно црево Ø25mm - Испитни притисак (bar) дат захтевани испитни притисак минимум 24 bara (у складу са стандардом DIN 14811).

ОДГОВОР 4: У наведеном тексту није дошло до грешке при уносу. Захтевани минимални испитни притисак за потисна ватрогасна црева  Ø52mm и Ø75mm износи 25 bar.

Молим Вас да у складу са чланом 20 став 6. Закона о јавним набавкама потврдите пријем питања и одговора путем e mail-a: irena.cupic@mup.gov.rs.

ЧЛАН  КОМИСИЈЕ

Саша Ковачевић