Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-5094/14

23.06.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ВАТРОГАСНА ЦРЕВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : ЦРЕВА/14

Овим путем Вас обавештавамо  питањима и одговорима конкурсне докумeнтације (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“) у предметном поступку.

ПИТАЊE 1: Везано за  Партију 1, Прилог 2. – врста предмета набавке, техничке карактеристике (спецификације)

Зашто се инсистира на троструко упреденом ткању, када и двоструко упредено ткање испуњава захтевани стандард. Троструко упредено црево је теже, круће и скупље. Постоје и нове технологије где је на двоструком ткањусвака четврта нит 12-струко упредена и њеним убацивањем у двоструко упредење се постиже далеко бољи ефекат и чини црево лакшим, савитљивијим и отпорнијим. Све земље Западне Европе користе два пута упредена црева.

ОДГОВОР 1: Остајемо при захтеву за набавку троструко упредених црева.

ПИТАЊE 2: У техничком смислу дефинисање издржљивости на притисак се дефинише на следећи начин:

радни притисак					хх

пробни притисак 50% радног		1,5	хх

распрскавајући притисак 100% радног	2	хх

ОДГОВОР 2: Остајемо при дефинисаним захтевима.

ПИТАЊE 3: Везано за  Партију 2, Прилог 2. – врста предмета набавке, техничке карактеристике (спецификације)

У тендерском захтеву није наведен проток. Уобичајно је да се млазница дефинише протоком на траженом притиску?

ОДГОВОР 3: Минимални проток  млазнице мора бити у складу са стандардом EN 671.

Тражена млазница мора задовољавати захтеване техничке карактеристике као и млазница Rosenbauer – AWG модел Euro nozzle, или одговарајућа.

ПИТАЊE 4: Материјал израде лаке легуре. Да ли млазница може бити израђена у комбинацији метал пластика?

ОДГОВОР 4: Млазница може бити израђена у комбинацији метал пластика.Тражена млазница мора бити израђена према млазници Rosenbauer – AWG модел Euro nozzle, или одговарајућа.

ПИТАЊE 5: Пречник отвора на излазу из млазнице 6mm. Код млазница које имају у глави затварач и регулацију облика млаза не постоји отвор од 6mm. Потребно је детаљније дефинисати на шта се односи отвор 6mm.

ОДГОВОР 5: Ход регулатора облика млаза, односно ход од потпуно затворене до потпуно отворене млазнице је 6mm.

Тражена млазница мора бити израђена према млазници Rosenbauer – AWG модел Euro nozzle, или одговарајућа.

Молим Вас да у складу са чланом 20 став 6. Закона о јавним набавкама потврдите пријем питања и одговора на  e mail-a: srdjan.mradisavljevic@mup.gov.rs.

ЧЛАН  КОМИСИЈЕ

Саша Ковачевић