Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-5098/14

23.06.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЕКСТРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : ЕКСТРАТ /14

Овим путем Вас обавештавамо  питањима и одговорима конкурсне докумeнтације (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“) у предметном поступку.

ПИТАЊE 1: Молимо Вас да нам појасните врсту пенила екстракта коју Ви тражите. Напр. синтетичка, протеинска, AFFF и др. 3 или 6% за стварање тешке пене. Ваш захтев за коришћење 2-8% није довољно прецизан.

ОДГОВОР 1: У вези хемијског састава екстракта за добијање пене за гашење пожара, Наручилац искључиво захтева да је исти биоразградив и да није опасан по животну средину.Проценат дозирања за добијање тешке пене је обично 6%, али обзиром да постоји могућност да сам произвођач препоручи већу или мању концентрацију за потребни број пенушања остављена је могућност да се понуди производ који би био у складу са захтеваним карактеристикама.

Молим Вас да у складу са чланом 20 став 6. Закона о јавним набавкама потврдите пријем питања и одговора на  e mail-a: srdjan.mradisavljevic@mup.gov.rs.

ЧЛАН  КОМИСИЈЕ

Саша Ковачевић