Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-5098/14

25.06.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ЕКСТРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : ЕКСТРАТ /14

Овим путем Вас обавештавамо  питањима и одговорима конкурсне докумeнтације (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“) у предметном поступку.

ПИТАЊЕ 1:Да ли одговара начин паковања за обе партије у IBC контејнерима 1000l/1?

ОДГОВОР 1:Добављач је у обавези да понуђено средство достави у оригиналној амбалажи у паковањима до 25l.

ПИТАЊЕ 2: Која врста доказа је потребна у колони 4. и 5. Партије 1. и 2?

Да ли су то вредности из сертификата произвођача а које су у границама наручиоца? То би значило да су колоне 4 и 5 истоветне, наравно уз обележене вредности из сертификата које се уносе у табеле.

ОДГОВОР 2:У колону 4 се уносе подаци које је произвођач дефинисао кроз технички опис, а у колони 5 се наводи тачна страна на којој се налази обележена вредност или опис истих.

ПИТАЊЕ 3:Да ли све техничке карактеристике морају бити у датом опсегу за Партију 1 и 2 или су дозвољена извесна одступања и у ком %. Конкретно – вискозитет на 0º ≤40 – и време полураспада средње пене >20 питање важи за Партију 1?

ОДГОВОР 3:Карактеристике понуђеног средства морају се кретати у опсезима који су задати техничким карактеристикама наручиоца.

ПИТАЊЕ 4:У Партији 2 Ставка 2 се тражи пена ниске експанзије а у табели са карактеристикама није дато време полураспада ниске-лаке пене. Да ли то значи да тај податак није значајан за карактеристике пене?

ОДГОВОР 4:На основу приложене документације понуђач потврђује да је понуђено средство у складу са захтеваним стандардима, уз  обавезу да у табелу унесе само оне податке који се у њој и налазе.

ПИТАЊЕ 5:Да ли је потребно приликом предаје тендерске документације имати и преведене и оверене сертификате од стране судског преводиоца, или је могуће дати изјаву да уколико прођемо на тендеру, да ћемо исте доставити у року од три дана.

ОДГОВОР 5:Приликом предаје тендерске документације понуђач је у обавези да достави сву захтевану документацију на начин како је то прецизирано у конкурсној документацији.

Понуђач није у обавези да приликом предаје тендерске документације достави преведене и оверене сертификате од стране овлашћеног судског преводиоца, али је обавеза добављача да у складу са законским прописима исте достави приликом испоруке робе (понуда се неће сматрати неисправном уколико понуђач приликом подношења тендерске документације поред оригинала и захтеваних оверених превода, достави комплетну  документацију преведену и оверену од стране овлашћеног судског тумача).

Молим Вас да у складу са чланом 20 став 6. Закона о јавним набавкама потврдите пријем питања и одговора на  e mail-a: srdjan.mradisavljevic@mup.gov.rs.

ЧЛАН  КОМИСИЈЕ

Саша Ковачевић