Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за  заједничке послове

Одељење за изградњу и одржавање објеката и опреме

06/4-6 број: 351-Р- 22/14

12.06.2014.године

Б Е О Г Р А Д

К    О    Н    К    У   Р    С    Н    А

Д    О    К    У    М    Е    Н    Т    А    Ц    И    Ј    А

( 1 – 26 )

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

ДНК  лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА : Р - 22/14

С А Д Р Ж А Ј:

(1 – 8)

1.   прилог 1  -  општи подаци и подаци о предмету јавне набавке

2.   прилог 2  -  упутство понуђачима како да сачине понуду

3.   прилог 3  -  образац понуде са обрасцем структуре цене

4.   прилог 4  -  услови и упутство како се доказује испуњеност услова

5.   прилог 5 -   модел уговора

6.   прилог 6 -  образац трошкова припреме понуде

7.   прилог 7 -  изјава о независној понуди

8.   прилог 8 -  изјава о поштовању обавеза

Последњи дан за предају понуда: 24.06.2014. године до 10 часова

Датум отварања:  24.06.2014. године у 12 часова

Критеријуми  за избор понуде: најнижа понуђена ценa

Датум:                                                                             М.П.			Потпис овлашћеног лица:

Прилог 1. – Општи подаци о предмету јавне набавке

ШИФРА: Р- 22/14

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК  лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

НАРУЧИЛАЦ:

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кнеза Милоша 103, Београд

Матични број  07008104

ПИБ :  100184116

www.mup.gov.rs

Врста поступка јавне набавке

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке	су радови – СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК  лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Контакт:

Горазд Стефановић (за техничка питања) локал 402-96, и Александра Бубан (за правна питања) локал 402-11, централа 011/306-2000, у периоду од  8-15 часова радним даном.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45331000 – Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације

Датум:                                                                             М.П.			Потпис овлашћеног лица:

Прилог 2. - упутство понуђачима како да сачине понуду

НАЗИВ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК  лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА: Р- 22/14

- Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник РС“ број 124/2012).

Конкурсна документација се преузима на Порталу управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs

- Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији за јавне набавке радова уз оверу страна  1, 2, 10, 12, 24, 25 и 26 (страну 25 оверава печатом и потписом подизвођач у случају ангажовања подизвођача)  конкурсне документације печатом и потписом овлашћеног лица, као и свих изјава. Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и условима одређеним у овој конкурсној документацији и позиву за достављањем понуда. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком назива и шифре поступка и назнаком "ПОНУДА -  НЕ ОТВАРАЈ" послати на  адресу  МУП Р. Србије, Управа за заједничке послове, Одељење за изградњу и одржавање објеката и опреме, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104 или предати на писарници на истој адреси. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом овлашћеног лица.

- Набавка није обликована по партијама

- Понуде са варијантама нису дозвољене.

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, подношењем писаног изјашњења наручиоцу.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

- Уколико понуђач намерава да извршење набавке у целини или делимично повери подизвођачу у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза.

- Уколико заједничку понуду поднесе група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

- Понуђач је дужан да у понуди прецизно наведе цену понуђених услуга и радова у динарима према појединачно назначеним позицијама датим у конкурсној документацији, гарантни рок као и начин и услове плаћања.

- Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија биће у обавези да достави сопствену меницу за добро извршење посла у предметној набавци радова, као и сопствену меницу за отклањање кварова у гарантном року.

- Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди које понуђач означи као „пословна тајна“ уз навођење акта којим су такви подаци утврђени као поверљиви. Подаци из понуде који су од значаја за оцену елемената критеријума економски најповољније понуде и рангирање понуде не могу се одредити као поверљиви.

- Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање понуде врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или факсом.

- Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи приликом прегледа понуде. Наручилац може да врши и контролу (увид) код члана групе понуђача као и код подизвођача.

- Уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене (без ПДВ-а).

- Критеријум за доделу уговора је најнижа цена.

НАПОМЕНА: У случају да два или више понуђача имају идентичну цену, најповољнијом сматраће се понуда понуђача који је дао дужи гарантни рок на изведене радове, а уколико је и овај параметар идентичан за две или више понуда најповољнијом понудом сматраће се понуда са дужим роком важења понуде.

- Понуђачи су у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (што доказују Изјавом у прилогу 8. конкурсне документације)

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Може се поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року од пет дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна набавка у питању уплати таксу у износу од 40.000,00 динара (утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у прилогу захтева.

- Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту права  из чланом 113. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012).

НАЗИВ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК  лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА: Р- 22/14

| поз. | Опис радова | јед. мере | количина | јед. цена | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа неисправног фреквентног регулатора са записничком предајом кориснику за одсисни вентилатор система климатизације AHU-3, произвођача Siemens, SINAMICS G110,6SL3211-0AB13-7BA1, 0,37kW, 6,2/2,3A. | ком. | 1 |  |  |
| 2 | Демонтажа неисправног фреквентног регулатора са записничком предајом кориснику за одсисни вентилатор система климатизације AHU-4, произвођача Siemens, SINAMICS G110, 6SL3211-0AB21-5AA1, 1.5kW, 19,7/7,8A. | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа новог фреквентног регулатора за одсисни вентилатор система климатизације AHU-3, произвођача Siemens, SINAMICS G110,6SL3211-0AB15-5BA1, 0,55kW, 7,7/3,2A или одговарајући снаге 0.55kW | ком. | 1 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа новог фреквентног регулатора за одсисни вентилатор система климатизације AHU-4, произвођача Siemens, SINAMICS G110,6SL3211--0AB22-2AA1, 2,2kW, 27,2/11A или одговарајући снаге 2,2kW | ком. | 1 |  |  |
| 5 | Чишћење електричних склопова постојеће термотехничке опреме смештене у топлотној подстаници од прашине и осталих механичких нечистоћа у сврху хлађења исте, употребом компримованог ваздуха и других безконтактних хемијских средстава за чишћење. | паушал | 1 |  |  |
| 6 | Чишћење просторије топлотне подстанице површине цца 70m², као и чишћење спољашњих делова опреме и инсталација смештене у истој од наслага нечистоћа, механичким путем и применом адекватних неагресивних хемијских средстава. | паушал | 1 |  |  |
| 7 | Демонтажа неисправног и монтажа са повезивањем и пуштањем у рад новог парног овлаживача типа HYGROMATIK C30-C за систем AHU-4 | ком. | 1 |  |  |
| 8 | Демонтажа неисправног и монтажа са повезивањем и пуштањем у рад новог парног овлаживача типа HYGROMATIK C22-C за систем AHU-2 | ком. | 1 |  |  |
| 9 | Демонтажа неисправног и монтажа са повезивањем и пуштањем у рад новог парног овлаживача типа HYGROMATIK C10-C за систем AHU-1 и AHU-3 | ком. | 1 |  |  |
| 10 | Испорука потрошног резервног материјала за потребе редовног сервиса испоручених овлаживача, декларисаних од стране произвођача за замену. | кпл. | 3 |  |  |
| 11 | Испорука и монтажа са повезивањем каналског сензора температуре произвођача Sauter EGT347F101 или одговарајућег компатибилног са постојећим системом аутоматске регулације | ком. | 1 |  |  |
| 12 | Испорука и полагање кабла карактеристика попут J-H(St)H 1x2x0,8 или одговарајућег, за спајање сензора EGT347F101 са постојећим Sauter контролером. | m | 30 |  |  |
| 13 | Демонтажа неисправног функционалног модула EYY170F202, са записничком предајом кориснику и испорука и монтажа са повезивањем новог функционалног модула произвођача Sauter EY-FM170F001 | ком. | 3 |  |  |
| 14 | Измена и допуна ауторског програма од стране испоручиоца Sauter у постојећем контролеру AS110 за систем климатизације AHU-1. Изменом и допуном обезбедити доминантни утицај новоуграђеног каналског сензора температуре EGT347F101 на одржавању температуре ваздуха упросторијама. | кпл. | 1 |  |  |
| 15 | Измена и допуна ауторског програма од стране испоручиоца Sauter, контролерима AS110, AS120, AS130 и AS140 у делу регулације притиска по просторијама. Изменом и допуном обезбедити одржавање притиска у просторијама у границама задатих вредности. | кпл. | 1 |  |  |
| 16 | Испорука и монтажа неповратне клапне DN80/6 са прирубницама у комплету са везно заптивним материјалом | ком. | 1 |  |  |
| 17 | Испорука и пуњење термотехничке инсталације средством за спречавање смрзавања воде - термофлуидом, карактеристика попут гликола G12, загарантованог не промењеног хемијског састава не краћег од 5 година. Укупна запремина инсталације цца 1000lit, са трачком смрзавања до -18ºC. | кпл. | 1 |  |  |
| 18 | Подесна демонтажа сечењем старог поддимензионисаног цевовода димензија Ø76,1x2,9mm, комплет са припадајућом термо изолацијом цеви састављеном од Armaflex-a у облози Al лима. Демонтирани материјал који се неће накнадно уграђивати предати Служби одржавања. | m | 36 |  |  |
| 19 | Испорука и монтажа црних челичних бешавних цеви на име прикључног развода хладне воде следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | -Ø88,9x3,2mm | m | 3 |  |  |
|  | -Ø114,3x3,6mm | m | 30 |  |  |
| 20 | Ситан спајајући и потрошни материјал, жица за варење, кисеоник, ацетилен, обујмице, носачи, држаче цеви, фитинг и сл. узима се 50% од позицијије цеви (поз.19) |  | 0,5 |  |  |
| 21 | Демонтажа прирубничких прикључака DN65 сечењем, проширивање отвора са Ø76,1mm на Ø114,3mm и израда нових прирубничких прикључака DN100/6 на buffer tank-у који се повезује са новоформираним цевоводом Ø114,3x3,6mm. Вредношћу позиције обухватити и трошкове парцијалне демонтаже постојеће топлотне изолације у пољу рада, уз враћање исте у првобитно стање по завршетку посла. У обзир узети и испоруку свог неопходног материјала за израду овог прикључка као и везивно заптивни материјал за његово повезивање на новоформирани цевовод. | кпл. | 1 |  |  |
| 22 | Демонтажа лептирастог вентила DN65/6 у комплету са контраприрубницама са старог поддимензионисаног цевовода са записничком предајом материјала Кориснику. | ком. | 6 |  |  |
| 23 | Испорука и монтажа лептирастог вентила у комплету са контра прирубницама и везивним материјалом за уградњу на новоформирани цевовод следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | DN80/6 | ком. | 2 |  |  |
|  | DN100/6 | ком. | 4 |  |  |
| 24 | Демонтажа хватача нечистоће DN65/6 у комплету са контраприрубницама са старог поддимензионисаног цевовода са записничком предајом материјала Кориснику. | ком. | 1 |  |  |
| 25 | Испорука и монтажа хватача нечистоће у комплету са контра прирубницама и везивно заптивним материјалом за уградњу на новоформирани цевовод следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | DN100/6 | ком. | 1 |  |  |
| 26 | Демонтажакосог регулационог вентила DN65/16 у комплету са контраприрубницама са старог поддимензионисаног цевовода | ком. | 1 |  |  |
| 27 | Монтажа косог регулационог вентила у комплету са контра прирубницама уз испоруку и уградњу цевних концентричних редукција Ø114,3x3,6/Ø76,1x2,9mm за уградњу на новоформирани цевовод, у свему према препоруци произвођача ове опреме. | ком. | 1 |  |  |
| 28 | Грађевинско проширивање отвора у спољњем панелном зиду дебљине до 50cm, за потребе уградње цевних хилзни и пролаза новоформираног цевовода са Ø90mm на Ø130mm. Све комплет прерађено, уграђене хилзне за пролаз новоформираних пара цеви димензија Ø114,3x3,6mm у укупној дужини до 1m заштићено основном бојом, а отвори фино грађевински обрађени по проласку цеви. | кпл. | 1 |  |  |
| 29 | По завршеној монтажи извршити испитивање цевовода и опреме на хладни хидраулички притисак. Претходно извршити испирање инсталације. | паушал | 1 |  |  |
| 30 | Чишћење, одмашћивање и минизирање новоуграђених цеви основном бојом у минимално два премаза (сваки премаз у различитом тону), следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | -Ø88,9x3,2mm |  |  |  |  |
|  | -Ø114,3x3,6mm |  |  |  |  |
|  |  | m² | 12 |  |  |
| 31 | Испорука и монтажа термо изолације од минералне вуне у облози Al лима дебљине 50mm на новоуграђеним цевима следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | -Ø88,9x3,2mm |  |  |  |  |
|  | -Ø114,3x3,6mm |  |  |  |  |
|  |  | m² | 12 |  |  |
| 32 | Припремно завршни радови - пуњење и пржњење термотехничких инсталација, транспорт опреме до градилишта, упознавање са градилишем, расчишћавање, поступање по примедбама, квалитативна предаја радова Инвеститору. | паушал | 1 |  |  |
|  | Укупно радова (1-32): |  |  | дин |  |
|  | ПДВ (20%) : |  |  | дин |  |
|  | СВЕУКУПНО : |  |  | дин |  |
|  | Опција понуде :_________________ (мин.30дана) |  |  |  |  |
|  | Начин плаћања : по испоставњеним и обострано овереним ситуацијама у законском року. |  |  |  |  |
|  | Рок за извођење радова : ________ (мах.30дана) |  |  |  |  |
|  | Гарантни рок - |  |  |  |  |
|  | * за изведене радове : ___________ (мин.2год.) |  |  | ПОНУЂАЧ |  |
|  | * за уграђену опрему : ___________ (мин.2год.) |  |  |  |  |
|  | у _____________________ , ________ 2014 год. |  |  |  |  |

НАЗИВ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА  ПОСТУПКА :	Р – 22/14

| подаци о понуђачу |  |  |
| --- | --- | --- |
| потпун назив фирме : |  |  |
| адреса седишта : |  |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |  |
| особа за контакт : |  |  |
| телефон : |  |  |
| факс : |  |  |
| текући рачун и банка: |  |  |
| шифра делатности: |  |  |
| матични број: |  |  |
| ПИБ број: |  |  |
| ПДВ број: |  |  |
| e-mail: |  |  |

| подаци о подизвођачима |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |
| 2. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |
| 3. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |
| 4. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора : |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| проценат укупне вредности набавке (макс. 50%) и део предмета набавке који извршава |  |

→	Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе

Датум:                                                                             М.П.			Потпис овлашћеног лица:

| подаци о понуђачима из групе понуђача |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| део предмета набавке који извршава |  |
| 2. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| део предмета набавке који извршава |  |
| 3. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| део предмета набавке који извршава |  |
| 4. |  |
| назив |  |
| адреса седишта |  |
| особа за контакт : |  |
| телефон : |  |
| факс : |  |
| текући рачун и банка: |  |
| шифра делатности: |  |
| матични број: |  |
| ПИБ број: |  |
| ПДВ број: |  |
| e-mail: |  |
| део предмета набавке који извршава |  |

Понуду у име групе понуђача подноси носилац посла који је у обавези да у понуди наведе чланове групе понуђача, и у прилогу достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке где се прецизира неограничена солидарна одговорност сваког појединачног понуђача за извршење комплетне уговорне обавезе.

→	Изабрани понуђач, након закључења уговора, је у обавези да достави :

- Сопствену меницу на име гаранције за добро извршење посла  у року од 10 дана од дана потписивања уговора у висини од 10% уговорене обавезе (нето износ), са роком важности најмање 60 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе.

-  Сопствену меницу на име гаранције за отклањање кварова и недостатака у гарантном року, коју је неопходно доставити по завршетку радова и извршеној примопредаји, у висини од 10% уговорене обавезе (нето износ), са роком доспећа дужим за најмање 60 дана од уговореног рока гаранције.

Прилог 4. – услови и упутство како се доказује испуњеност услова

НАЗИВ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА: Р- 22/14

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају  услове за учешће у поступку, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012). Докази о испуњености  услова се достављају уз понуду. Понуђач ове доказе доставља и за подизвођаче и чланове групе понуђача уколико их је навео у понуди.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ:

За правна лица  – извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

За предузетнике- извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра.

2.) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ:

За правна лица- 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

За предузетнике: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

За физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

(не старије од два месеца пре отварања понуда);

3.) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ:

За правна лица- Потврда прекршајног и привредног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.

За предузетнике- Потврда прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјету изречена мера забране обављања делатности.

За физичка лица- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

(потребно је да потврдa буде издата након објављивања позива за подношење понуда);

4.) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старија од два месеца пре отварања понуда);

НАПОМЕНА : У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама понуђач који је уписан у регистар понуђача није у обавези да достави напред наведене доказа о испуњености обавезних услова (тачке 1 до 4), већ је у обавези да достави Решење из АПР-а о упису у регистар понуђача или обавештење на меморандуму фирме понуђача о интернет страници на којој је доступна информација о упису.

5.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У предметном поступку није потребна дозвола надлежног органа за обављања делатности која је предмет јавне набавке.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама

1.) да понуђач располаже довољним техничким

ДОКАЗИ:  Опис техничке опремљености достављен на меморандуму понуђача, оверен и потписан са наведеном апаратуром, машинама потребним за извршење предметне набавке.

Техничка опремљеност мора да буде на нивоу који гарантује извршења уговора у уговореном року и квалитету, а наручилац задржава право да у сваком моменту, рачунајући од дана подношења понуда, па до окончања уговора, код понуђача, на лицу места провери те чињенице. Уколико се утврди у било ком моменту да техничка опремљености није на захтеваном нивоу, наручилац може одбити понуду као неисправну или једнострано раскинути уговор на штету понуђача.

2.) да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

Потребно је да понуђач има најмање једног стално запосленог инжењера машинске струке са личном лиценцом и најмање једног стално запосленог или ангажованог електро инжењера са личном лиценцом.

Докази: - фотокопије радне књижице, или обрасца М4, или обрасца МА (од 01.10.2010. године), односно М3А (до 01.10.2010. године) за стално запосленог инжењера. Фотокопија уговора о делу, уговора о пословно – техничкој сарадњи и сл. за остале ангажоване инжењере са личном лиценцом за извођење предметних радова.

За наведеног запосленог машинског инжењера потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 430; оверену оригиналним лиценцним печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

За наведеног запосленог електро инжењера потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 450 или 850 (једна од наведених); оверену оригиналним лиценцним печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

3)  да понуђач поседуjе следеће QMS (Quality Menagment System) сертификате: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001:2008.

Докази: – фотокопија важећих сертификата

4) да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

Докази: - фотокопије привремених, односно окончаних, ситуација оверених од стране инвеститора и надзорних органа, са детаљном спецификацијом радова, истих или сличних као што је предмет јавне набавке, у минималном укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а (прихватају се појединачне ситуације-рачуни већи од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а) у периоду од  2011-2014 године.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА

| ред.бр. | НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР) | РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ СИТУАЦИЈЕ/РАЧУНА (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
|  | У К У П Н О : |  |

НАПОМЕНА:

- Понуђач који поднесе заједничку понуду - група понуђача референтну листу дају заједнички (кумулативно). Ово се не односи на подизвођаче.

- Наручилац задржава право да радове из спецификације који нису предметни издвоји из достављених спецификација и за њихову  вредност умањи укупну вредност напред исказане референтне листе за набавку радова.

- Наручилац задржава право провере уписаних података и достављених докумената.

4.) да рачун понуђача није био у непрекидној блокади дуже од 7 дана од 01.01.2013 године па до дана објављивања позива за подношење понуда.

ДОКАЗ: Потврда издата од Народне банке Србије за назначени период.

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да достави Изјаву сачињену на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, у којој ће навести интернет адресу на којој су тражени докази јавно доступни, а све у складу са чланом 78. и чланом 79. Закона о јавним набавкама.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:

1. Понуђач је дужан да у Прилогу 3 конкурсне документације наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;

2. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из тачке 1) до 4) овог прилога, а доказ под тачком 5) овог прилога није потребно испунити у предметном поступку

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

1. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог прилога.

2. услов из тачке 5) овог прилога није потребно испунити у предметном поступку

Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Уколико понуду подноси задруга то може учинити: самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

- Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

- Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Додатне услове у случају подношења понуде од стране групе понуђача сви чланови групе испуњавају кумулативно. Напред наведено се не односи на подизвођаче који наведене услове испуњавају самостално.

НАПОМЕНА: Напред наведену документацију понуђачи могу доставити у неовереним фотокопијама и у том случају, у складу са чланом 79. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, биће дужан да у року од пет дана, рачунајући од писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверене фотокопије тражене документације у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Фотокопија потврде о важности личне лиценце потребно је да буде оверена оригиналним печатом и својеручо потписана од стране власника личне лиценце.

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да достави Изјаву сачињену на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, у којој ће навести интернет адресу на којој су тражени докази јавно доступни, а све у складу са чланом 78. и чланом 79. Закона о јавним набавкама.

ПРИЛОГ 5 - модел уговора

У   Г   О   В   О   Р

о јавној набавци радова

уговорне стране:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Београд, Кнеза Милоша број 103, које заступа Александар Новковић, начелник Управе за заједничке послове

(у даљем тексту: Наручилац радова)

и							рачун:

матични број:

,		порески број (ПИБ):

ПДВ број:

кога заступа :				, директор

(у даљем тексту: Извођач радова)

и							рачун:

матични број:									,		порески број (ПИБ):

ПДВ број:

кога заступа :				, директор

(понуђач из групе понуђача или подизвођач)

и							рачун:

матични број:									,		порески број (ПИБ):

ПДВ број:

кога заступа :				, директор

(понуђач из групе понуђача или подизвођач)

и							рачун:

матични број:									,		порески број (ПИБ):

ПДВ број:

кога заступа :				, директор

(понуђач из групе понуђача или подизвођач)

Предмет уговора: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

Ознака поступка:	Р – 22/14

Усвојена понуда:	број 			  од 			године

Члан 1.

Наручилац радова уступа, а извођач радова прихвата да својим материјалом и својом радном снагом изведе радове по предмету овог уговора, у свему према усвојеној понуди извођача радова, пројектно – техничкој документацији и налозима наручиоца радова, у складу са важећим техничким прописима, нормативима и стандардима, стручно и солидно по правилима струке.

У случају понуде са подизвођачем/има понуђач у потупуности одговара за извршење уговорене набавке радова наручиоцу. У случају понуде групе понуђача, сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Понуда извођача радова _________ од __________ представља саставни део овог уговора.

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог уговора утврђује се на износ од 				 динара (словима 				,	), без обрачунатог ПДВ-а (нето цена).

Обрачунати ПДВ (20%) на износ из става 1. овог члана износи 			 динара.

Укупна уговорена вредност радова, са обрачунатим ПДВ-ом, утврђује се на износ од 			 динара  (словима  				    ,          ) (бруто цена).

Обавеза плаћања ПДВ-а по овом уговору је на страни извођача радова.

Члан 3.

Јединичне цене  су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу, а стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

Измена уговорене цене (нето цена) може се остварити само у случају да због промењених околности иста повећа или смањи за више од 10% при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, уз посебно писмено образложење извођача радова о разлозима који су довели до промењених околности и радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу са законом.

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за повећањем цена.

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 	        календарских дана  од дана увођења у посао.

Рок извршења обавеза представља битан елемент уговора.

Услов за увођење извођача у посао је претходни пријем уговорених гаранција за обезбеђење уредног извршења уговорне обавезе, осим у случају писменог одобрења наручиоца радова.

Члан 5.

Плаћање између наручиоца радова и извођача радова вршиће се на основу испостављених и обострано оверених привремених ситуација и окончане ситуације у року не дужем од 45 дана од дана овере у складу са нормативима за ову врсту послова.

Члан 6.

Извођач радова је у обавези да пре увођења у посао сачини план динамике извођења и извршења уговорених радова, којим се прецизира динамика извођења и извршења уговорених радова, у виду мрежног плана или гантограма, и исти достави на сагласност наручиоцу.

У случају да извођач радова не обезбеди уговрену динамику извођења и извршења уговорених радова, а закашњење износи преко 30 дана, наручилац радова може ангажовати другог извођача радова на терет овде уговореног извођача радова.

Члан 7.

У случају да извођач радова не обезбеђује уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова наручилац радова има право на наплату пенала у висини од 2 ‰ (два промила) од уговорене вредности радова, за сваки дан прекорачења уговореног рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 5 % (пет процената) уговорене вредности радова.

Извођач радова је у обавези да пре почетка извођења радова, изради синхрон план извођења свих уговорених радова по врстама инстaлација, усаглашен са постојећим стањем и техничком документацијом као и обавезу координације и усаглашавања током извођења радова предметних инсталација.

Израда синхрон плана, координација и усаглашавање током извођења радова на уговореним инсталацијама и радовима обухваћени су укупном уговореном ценом и неће се посебно наплаћивати.

Члан 8.

Уговорене стране сагласно уговарају уговорну казну за случај:

- неуредног извршења уговорених обавеза

- Извођач радова се обавезује да по закључењу уговора, а најкасније у року од 10 дана по закључењу уговора достави средство обезбеђења уговорне казне у вези са уредним извршењем уговорених обавеза у висини од 10% (десет процената) уговорене вредности радова (нето цене), у виду сопствене менице у износу од ______________,__ динара (словима (___________________________________,______), са роком доспећа дужим за најмање 60 дана од уговореног рока завршетка радова. Уз сопствену меницу и менично овлашћење извођач радова обавезује се да достави захтев за регистрацију сопствене менице код пословне банке.

- У случајевима неуредног извршења уговорних обавеза, односно неприступања извршењу уговорене обавезе, непридржавања рокова предвиђених Планом динамике извођења и извршења уговорених радова, као и када је износ наплаћених пенала достигао износ од 5% (пет процената) уговорне вредности радова, наручилац радова има право на једнострани раскид уговора и наплату уговорне казне реализацијом средстава обезбеђења из члана 8. тачка 1.1) овог уговора.

- неотклањања евентуалних кварова и недостатака уочених при примопредаји радова или у гарантном року

1)   Извођач радова се обавезује да по завршетку радова и извршеној примопредаји достави средство  обезбеђења уговорне казне у вези са отклањањем евентуалних кварова и недостатака уочених при примопредаји радова или у гарантном року у висини од 10% (десет процента) од уговорене вредности радова (нето цене), у виду сопствене менице у износу од _________________,_______ динара (словима: _______________________________________________________), са роком доспећа дужим за најмање 60 дана од уговореног гарантног рока. Достава сопствене менице, меничног овлашћења и захтева за регистацију сопствене менице код пословне банке је услов за исплату окончане ситуације, а испостављају се непосредно пре потписивања записника о примопредаји изведених радова.

- У случајевима утврђења чињенице квара или недостатака при примопредаји радова или у гарантном року, а који квар или недостатак извођач радова није отклонио у предвиђеном року у складу са правилима струке, наручилац радова има право на наплату уговорне казне реализацијом средстава обезбеђења из члана 8. тачка 2.1) овог уговора.

Члан 9.

Извођач радова за све изведене радове даје гаранцију од 		 месеци, а за уграђену опрему гаранцију од __________ месеци (уколико постоји више врста опреме са различитим роковима, навести рокове таксативно), рачунајући рок од дана извршене примопредаје радова.

У року из става 1. овог члана извођач радова је обавезан да одмах по позиву, односно писменој рекламацији наручиоца радова приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року.

У противном, наручилац радова је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог извођача на терет  радова по овом уговору.

Члан 10.

О постојању потребе за вишковима радова у односу на уговорене количине радова, као и о потреби извођења накнадних или непредвиђених радова извођач радова је дужан да одмах по наступању таквих околности писмено обавести наручиоца радова.

Извођење радова из става 1. овог члана може се вршити само на основу писменог одобрења наручиоца радова.

Наручилац радова може издати одобрење за извођење предметних вишкова, накнадних и непредвиђених радова само уз претходно писмено договорену јединичну цену и уз претходно прибављено писмено мишљење стручног надзора и стручне службе наручиоца радова о оправданости извођења тих радова, а све у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 11.

Извођач радова је обавезан да уредно води грађевински дневник и грађевинску  књигу, као и да спроводи све мере предвиђене прописима у вези са обезбеђењем градилишта и заштитом радника на раду.

Члан 12.

Извођач радова је обавезан да накнади  све видове штете према трећим лицима и о свом трошку отклони сва оштећења која су његовом кривицом настала на постојећем и околним објектима, односно покретним и непокретним стварима трећих лица као и претходним изведеним радовима, а у вези су са извођењем радова по овом уговору.

Члан 13.

За све што овим уговором није уређено, примењиваће се одредбе позитивних правних прописа који регулишу материју која је предмет уговора.

Члан 14.

У случају спора који уговорне стране не могу споразумно решити уговара се месна надлежност суда у Београду.

Члан 15.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА					       НАРУЧИЛАЦ РАДОВА

директор						           начелник Управе

__________________________________				____________________________

(име и презиме)					        Александар Новковић

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи)

ПРИЛОГ 6 – образац трошкова припреме понуде

НАЗИВ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА ПОСТУПКА: Р- 22/14

- Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде;

- Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова,

- Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум :                                                              МП				Потпис овлашћеног лица :

ПРИЛОГ 7 -   изјава о независној понуди

НАЗИВ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА ПОСТУПКА: Р- 22/14

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________

СЕДИШТЕ: ________________________________________________

ИЗЈАВА

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					М.П.				Потпис овлашћеног лица:

Прилог 8.  – Изјава  о поштовању обавеза

НАЗИВ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК лабараторије на локацији „азг“, кнеза милоша - београд

ШИФРА ПОСТУПКА: Р- 22/14

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : _______________________________________________

СЕДИШТЕ :  ________________________________________________________

И З Ј А В А

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању своје понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине

Датум: 					МП				Потпис овлашћеног лица: