## Р е п у б л и к а    С р б и ј а

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Полицијска управа за град Београд

Комисија за јавну набавку мале вредности

12 Број:  404-7915/14 – III Р 02/14

Датум:  09.06.2014.године

Београд, Булевар деспота Стефана 107

гб

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА У ОБЈЕКТИМА ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД И УПРАВЕ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ, јавна набавка: број 404-7915/14 – III Р 02/14

Обавештавамо Вас о измени конкурсне документације  (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12“ ) у предметном поступку.

- Врши се исправка конкурсне документације и то стране 18/25 – исту је потребно  заменити новом страном коју Вам достављам у  Прилогу коју треба да доставите уз понуду попуњену.

Молимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама потврдите пријем појашњења на e-mail: zorica.radovanovic@mup.gov.rs или на факс 011/2812-046.

Ова измена конкурсне документације има карактер саставног дела конкурсне документације.

Прилога:1

1.-  нова, измењена страна 18/25 конкурсне документације коју треба доставити

|  | Председник комисије: _______________________ Љубиша Вулановић |
| --- | --- |

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА – РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА У ОБЈЕКТИМА ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД  И УПРАВЕ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ

Шифра поступка P III 02/14

ПОГЛАВЉЕ VII -  образац понуде

| 4. | -Испитивање исправности прекидача и функционисање заштите, -Подмазивање свих тарућих места на прекидачима и растављачима, -Преглед стабилности свих уређаја и опреме, -Притезање спојева у доводима и одводима, -Издавање извештаја о испитивању трафо уља и извештаја о мерењу отпора уземљења. Обрачун по трафостаници комплет изведене позиције | компл | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Досипање уља у трансформатор (урачунати у цену 10 литара уља) Обрачун по трафостаници комплет изведене позиције | компл | 1,00 |  |  |
| 6. | Трошкови манипулације (искључења-укључења) на 10кV, по цени Електродистрибуције увећаној за манипулативне трошкове. Обрачун по трафостаници комплет изведене позиције | компл | 1,00 |  |  |

Укупно(без пдв-а):

пдв 20

Укупно(са пдв-ом):

1. Рок извршења услуге износи ____________________ дана                                                         (максимално 25 календарских дана )

2. Начин, рок и услови плаћања

Рок плаћања износи 45 дана од дана оверених ситуација.Цена је фиксна.

3. Рок важења понуде износи ___________________ дана од дана отварања понуде

(не краћи од 60 дана од отварања понуда)

4. Гаранција за извршену услугу износи ___________________ година од дана извршења услуге.

(гарантни рок не може бити краћи од рока утврђеног у складу са законом за извршене радове)

5. Потврда обавезних услова конкурсне документације  ______________________________.

(уписати ДА ако прихватате обавезне услове; одговор НЕ или непопуњено поље сматра се као       неприхватање обавезних услове што значи да ће Ваша понуда бити одбијена као неисправна)

ПОНУЂАЧ

____________________________

Датум: 				МП				     Потпис овлашћеног лица:

18/25