Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-118/14

21.11.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ВЕНИЛЕ ЗА ВАЂЕЊЕ КРВИ ОД ВОЗАЧА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА; ШИФРА ПОСТУПКА: ВК/14

На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12“), достављамо вам тражена појашњења, односно одговоре на следећa питањa:

ПИТАЊЕ 1:

Молимо Вас да прецизирате коју количину холдера је потребно понудити обзиром да је њихова употреба вишекратна?

ОДГОВОР 1:

Биће извршена измена, односно допуна конкурсне документације при чему ће се навести тачан број холдера које је неопходно понудити и укључити у укупну цену.

ПИТАЊЕ 2:

Молимо вас да омогућите да се понуде вакум епрувете са хепарином запремине 9-10ml обзиром да незнатна разлика у запремини узорковане крви не утиче на резултат (епрувете запремине 6 ml за потребе одређивања алкохола у крви возача се већ користе у Ужицу, Чачку и Краљеву јер смо их донирали њиховим Полицијским управама). Овим уједно омогућавате већу конкуренцију међу понуђачима и обезбеђујете економичност јавне набавке.

ОДГОВОР 2:

С обзиром да је "Правилником о условима које морају испуњавати здравствене установе које врше анализу крви..." (Службени Гласник РС", бр 41/09 и53/10) јасно дефинисано да се крв узима у два вакутајмера , по 10 ml, са хепарином, јасно је да предмет ове набавке не могу бити друге епрувете са мањом запремином.

Ови одговори и појашњења имају карактер саставног дела конкурсне документације.

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Душан Симић