Република Србија

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

Управа за заједничке послове

06/4 број 404-118/14

19.11.2014. године

Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ВЕНИЛЕ ЗА ВАЂЕЊЕ КРВИ ОД ВОЗАЧА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА; ШИФРА ПОСТУПКА: ВК/14

На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12“), достављамо вам тражена појашњења, односно одговоре на следећa питањa:

ПИТАЊЕ 1:

Предмет ове јавне набавке су ВЕНИЛЕ за вађење крви од возача.

Молимо Вас да нам појасните да ли се под називом ВЕНИЛЕ мисли на:

1)     IV каниле различитих величина

2)     Vacuum епрувете за узорковање крви

ОДГОВОР 1:

Под венилом се подразумева вакутајмер односно епрувета за узорковање крви, међутим за узимање узорака крви у установама које Правилником нису овлашћене за анализу крви неопходно је извршити набавку вениле односно вакум епрувете ПВЦ са хепарином од 10 мл и иглом за вакумско узимање крви 21г и одговарајућим холдером за игле као што је и наведено у конкурсној документацији.

Ови одговори и појашњења имају карактер саставног дела конкурсне документације.

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Душан Симић